분류번호 :	2404020403_18v1
능력단위 명칭 :	스마트양식장 내·외부 환경관리
능력단위 정의 :	스마트양식장 내·외부 환경 관리란 불확실성 배제, 생산시 스템의 효율성 향상을 위하여 방재, 취수·배출수, 에너지 를 관리·모니터링하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
2404020403_18v1.1 방재 관리하기	1.1 자연재해에 대비한 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 장치를 운용 할 수 있다.
	1.2 양식장의 급격한 환경변화를 실시간으로 계측하여 원격제어가 가능 한 장치를 운용할 수 있다.
	1.3 정전에 대비하여 비상상황에 실시간으로 대처가 가능한 장치를 운 용할 수 있다.
	1.4 해적생물이나 침입자의 움직임이 포착되면 대처가 가능한 장치를 운용할 수 있다.
	1.5 방재관리 매뉴얼을 작성하고 훈련하여 상황발생 시 즉시 대처할 수 있다.
	【지식】 • 자연 재해에 대한 대책
	• 요구용량에 적합한 발전기 선택 지식
	• 발전기 운용 매뉴얼
	• 위해 생물 관련 지식
	• 무단 침입에 대한 대책 매뉴얼
	• 방재관리 매뉴얼
	【기술】 • 소방기기 운용 기술
	• 발전기 운용 기술
	• 위해생물 방재 설비 운용 기술
	• 무단 침입 방지 설비 운용 기술
	【태도】 • 철저한 시설·장비 운영 태도
	• 철저한 안전 수칙 준수
	• 관련법령 준수
	• 철저한 관리 태도
	• 세심한 관찰 태도
2404020403_18v1.2 취수 관리하기	2.1 양식대상종과 양식방법에 적합한 취수 설비를 유지․관리할 수 있 다.
	2.2 사육환경에 적합한 요구 수량과 수질의 지표를 설정하여 취수원을 관리할 수 있다.
	2.3 사육 환경에 따라 취수·주배수량을 모니터링하고 제어 시스템으로 제어할 수 있다.
	2.4 수위 계측을 필요로 하는 관련시설의 수위를 모니터링하고 제어할 수 있다.

2404020403_18v1.2 취수 관리하기	【지식】 • 양식장의 수질환경 지표
	• 유체 흐름에 관한 지식
	• 펌프의 효율을 결정할 수 있는 지식
	• 펌프 사용 매뉴얼
	• 양식대상종에 따른 적정 수질환경 지표
	【기술】 • 양식시스템에서 요구되는 적정한 펌프의 설치기술
	• 배관의 연결, 설치기술
	• 각종 센서의 선택 및 관리·운용기술
	• 수질환경 측정 기술
	• 관련 장비 사용 기술
	【태도】 • 관련 장비를 항상 사용 가능하도록 유지 관리하는 태도
	• 철저한 안전수칙 준수
	• 신속 정확도
2404020403_18v1.3 에너지 관리하기	3.1 에너지관리를 하기 위하여 제어시설을 설치할 수 있다.
	3.2 설치한 시설을 통하여 사육환경에 적합한 수온 범위를 설정하여 관 리할 수 있다.
	3.3 지속적인 모니터링을 통하여 비상상황 발생 시 대처할 수 있다.
	【지식】 • 사육대상종의 사육환경에 적합한 수온 관련 지식
	• 에너지관리 제어설비 관련 지식
	• 마이크로컨트롤러(Microcontroller)
	• 네가와트시장(Negawatt market)
	【기술】 • 적정 수온의 관리범위를 유지․관리하는 기술
	• 에너지관리 제어설비 관련 운용 기술
	【태도】 • 관련 장비를 항상 사용가능하도록 유지 관리하는 태도
	• 철저한 안전수칙 준수
	• 신속 정확도
2404020403_18v1.4 주변 환경 모니터링하 기	4.1 관리자 인터페이스를 통하여 재해나 정전 관련 알림정보를 실시간 으로 전송받을 수 있다.
	4.2 관리 매뉴얼에 의하여 양식생물의 사육환경을 지속적으로 모니터링 할 수 있다.
	4.3 위해생물의 침입이나 무단침입에 대비한 주변 환경을 지속적으로 모니터링할 수 있다.

2404020403_18v1.4 주변 환경 모니터링하 기	4.4 이상 징후가 발생하면 즉시 불확실성 대응 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
	【지식】 • 애플리케이션 활용 매뉴얼
	• 모니터링 관련 장비 설치 운용 지식
	• 불확실성 대응 매뉴얼 관련 지식
	【기술】 • 애플리케이션 운용 기술
	• 모니터링 관련 장비 설치 운용 기술
	【태도】 • 철저한 장비 운영 관리태도
	• 철저한 안전 수칙 준수
	• 적극적 대처
	• 적극적 사고
2404020403_18v1.5 배출수 관리하기	5.1 양식장 배출수 관련법령에 따라 정화시설을 설치할 수 있다.
	5.2 양식장에서 배출되는 오염물질의 특성을 분석하고 오염도를 산정하 여 배출수 정화에 필요한 시스템을 구축할 수 있다.
	5.3 배출수 정화과정에서 축적된 침전고형물질이나 용존 질소 화합물을 효과적으로 재활용하는 시스템을 구축할 수 있다.
	【지식】 • 양식장 배출수 관련법령
	• 배출수 오염물질의 특성
	• 배출수 정화에 필요한 시스템 관련 지식
	• 유기질비료 제조공정 관련 지식
	• Aquaponics 관련 지식
	• 수질오염 총량관리 시행계획
	【기술】 • 배출수 오염물질 분석 기술
	• 정화시설 유지관리 기술
	【태도】 • 철저한 장비 운영 관리태도
	• 철저한 안전 수칙 준수

•	자연재해란 폭염, 폭설, 태풍 및 폭풍, 집중호우(저염분), 지진, 화재, 적조, 고수온, 냉수대 등을 말한 다.
•	위해생물이란 적조, 조류, 포유류, 기타 해적생물을 말한다.
•	모니터링이란 센서에 의해서 측정, 감지되어 사용자 인터페이스로 관찰 통제할 수 있는 것을 말한 다.
•	코딩은 마이크로컨트롤러 보드를 기반으로 한 오픈 소스 컴퓨팅 플랫폼과 소프트웨어 개발환경이 다.
•	마이크로컨트롤러(Microcontroller) 또는 MCU(Micro Controller Unit)는 마이크로프로세서와 입출력 모듈 을 하나의 칩으로 만들어 정해진 기능을 수행하는 컴퓨터를 말한다.
•	네가와트시장(Negawatt market)이란 수요관리사업자와 빌딩, 공장, 대형 마트 등의 기관 및 소비자가 기존 전력 사용량보다 전기를 적게 사용하기로 계약하고, 업자는 이들이 절약한 전기를 모아 한국 전력에 판매, 수익을 나누는 형식으로 이뤄진다.
•	방재솔루션은 개별 유닛들을 결선하고 체크리스트에 따라 시스템 전체의 동작여부를 시험한다.
•	Aquaponics란 Aquaculture(수산양식)와 Hydroponics(수경재배)의 합성어다.

•	자연재해대비 양식장관리 요령
•	항공안전법령
•	화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률
•	양식산업 정보 인덱스
•	양식 시설·설비·기기·기자재·서비스 관련 상품 인덱스
•	하드웨어/소프트웨어/통합 시스템/인터페이스 상세설계서
•	하드웨어 장비 매뉴얼
•	소프트웨어 운영환경(OS, DBMS, Application S/W) 매뉴얼
•	수질오염총량관리 시행계획 수립 매뉴얼
•	각 자동제어시스템 매뉴얼
•	펌프 종류별 효율
•	양식장 수질 환경 지표
•	양식장에 필요한 각종 센서
•	수산생물 질병 관리법
•	양식장 배출수 관련 법령

◉ 적용범위 및 작업상황

고려사항

자료 및 관련 서류

•	수질·환경 측정기기
•	모니터링 관리 기기
•	에너지 관리 기기
•	드론
•	CCTV
•	코딩 기기
•	펌프
•	전원공급기(DC, AC 가변전원 공급기)
•	디지털멀티미터
•	취수량 조절장치
•	주수량 조절장치
•	배출수 조절장치
•	프로토콜 분석기
•	수중 촬영장치
•	컴퓨터

•	해당사항 없음

장비 및 도구

재료

•	평가자는 능력단위 스마트양식장 내·외부 환경관리의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오
B.문제해결 시나리오
C.서술형시험	√	√
D.논술형시험
E.사례연구	√
F.평가자 질문
G.평가자 체크리스트
H.피평가자 체크리스트
I.일지/저널
J.역할연기
K.구두발표		√
L.작업장평가
M.기타

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

-	자연재해에 대한 이해
-	정전 대비 발전기 운용, 선로 상태에 대한 이해
-	양식장에 따른 위해생물의 종류에 대한 이해
-	각종 모니터링 시스템에 대한 이해
-	자동제어 시설에 대한 이해
-	기자재 조립 및 조정방법 인지 여부
-	계측기기 및 측정기기 사용능력
-	정전기 이론 및 방지대책
-	전장품 조립능력 및 배선도면 파악
-	전장품설치 자동화시스템 구축능력
-	수처리장치의 기본개념 이해
-	수질 측정법의 목적과 센서 작동법 이해
-	배관밸브 제어장치의 이해
-	기자재 조립 및 조정방법 인지 여부

◉ 평가지침

평가방법

평가시 고려사항

순번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	경청 능력, 문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
3	자원관리능력	물적자원관리 능력, 시간자원관리 능력, 예산자원관리 능력, 인적자원 관리 능력
4	대인관계능력	갈등관리 능력, 고객서비스 능력, 리더쉽 능력, 팀웍 능력, 협상 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
6	조직이해능력	경영이해 능력, 국제감각, 업무이해 능력, 조직체제이해 능력
7	직업윤리	공동체윤리, 근로윤리

◉ 직업기초능력

구 분	내 용
직무명칭(능력단위명)	스마트양식(스마트양식장 내·외부 환경관리)

분류번호	현재	2404020403_18v1

개발연도	현재	2018
버전번호		v1
개발기관	현재	(사)수진회 한국수계산업연구소
향후 보완 연도(예정)		2021

◉ 개발이력