※ 소방경보시스템공학 과제물 작성요령

1. 표지란 : 과목명 , 학번, 성명, 담당교수 순 작성

2. 목차 : 과제물별 page 기입

3. 작성요령 : A4 용지, 글자크기 12p 로 분량 제한 없음(자유롭게 서술) 1차, 2차과제물 별도 작성(학습모듈과 지금까지 보내드린 학습자료 참조)

4. 평가 : 과제물 작성 체계 및 충실도로 평가

5. 제출기한 : 6월 30일

6. 과제물 제출 : sopiasoo@hanmail.net

소방경보시스템공학 1차 과제물

1. 경보설비의 종류를 열거하세요

2. 자동화재탐지설비 경계구역 설정 방법을 기술하세요 ( p 3)

3. 연기감지기 설치기준을 기술하세요

4. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준을 기술하세요(p10)

5. P형수신기와 R형 수신기 차이점을 비교 설명하세요 (p 50)

6. 자동화재탐지설비 도통시험 목적과 점검방법을 설명하세요(P29~30)

소방경보시스템공학 2차 과제물

비상방송설비 음향장치 설치기준을 설명하세요(P 78)

2. 우선경보방식 적용 목적과 대상 및  적용방법을 설명하세요(p86, 99)

3. 자동화속보설비란 무엇이며, 적합한 기능을 기술하세요 (P 103)

4. 유도등 및 유도표지 종류를 나열하세요

5. 유도등은 평상 시 점등되어 있어야 하는데 3선식은 평상시 전원 공급이 차단되어 있다

다음의 경우에 점등되어야 하는 경우를 기술하세요

6. 유도등 축전지 감시등은 평소에 소등되어 있어야 되는데 점등되었다면, 그 이유를 설명

하세요